## Lösung A-B
| R1= | 1000 | Ohm | R4= | 47 | Ohm
| R2= | 100 | Ohm | R5= | 22 | Ohm
| R3= | 330 | Ohm | UQ= | 10 | Volt
[13 empty] | Rx=R4 + R5 | 69
[13 empty] | Ry=Rx ¦¦ R3 | 57.0677
[13 empty] | Rz=Ry + R2 | 157.0677
[13 empty] | RAB=Rz ¦¦ R1 | 135.7463
[13 empty] | I ges =UQ / Rges | 0.073667
[13 empty] | I1=U1 / R1 | 0.01 | U1=UQ | 10
[13 empty] | I2=Iges - I1 | 0.063667 | U2=I2 * R2 | 6.3667
[13 empty] | I3=U3 / R3 | 0.01101 | U3=UQ - U2 | 3.6333
Schaltung A-B: | [12 empty] | I4=I2 - I3 | 0.052657 | U4=I4 * R4 | 2.4749
[13 empty] | I5=I4 | 0.052657 | U5=I5 * R5 | 1.1584
Werte in | Ohm | mA | mA | mA | mA | mA | mA | V | V | V | V | V
| RAB | I ges | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5
berechnet | 135.7463 | 73.6668 | 10 | 63.6668 | 11.0101 | 52.6568 | 52.6568 | 10 | 6.3667 | 3.6333 | 2.4749 | 1.1584
Leistung in mW |  |  | I1: 100; I2: 405.3465; I3: 40.003; I4: 130.3186; I5: 61.0002
| Varianten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| R1= | 2,2k | 100 | 100 | 330 | 4,7k | 2,2k | 1k
| R2= | 100 | 2,2k | 330 | 100 | 1k | 1k | 100
| R3= | 1k | 1k | 1k | 1k | 2,2k | 2,2k | 330
| R4= | 330 | 330 | 47 | 47 | 1k | 1k | 47
| R5= | 1k | 1k | 22 | 22 | 2,2k | 4,7k | 22

## Lösung A-C
| R1= | 1000 | Ohm | R4= | 47 | Ohm
| R2= | 100 | Ohm | R5= | 22 | Ohm
| R3= | 330 | Ohm | UQ= | 10 | Volt
[13 empty] | Rx=R4+R5 | 69
[13 empty] | Ry=Rx¦¦R3 | 57.0677
[13 empty] | Rz=Ry+R1 | 1057.0677
[13 empty] | RAC=Rz ¦¦ R2 | 91.3575
[13 empty] | I ges =UQ / Rges | 0.10946
[13 empty] | I1=Iges - I2 | 0.0094601 | U1=I1*R1 | 9.4601
[13 empty] | I2=UQ / R2 | 0.1 | U2=UQ | 10
[13 empty] | I3=U3 / R3 | 0.001636 | U3=UQ - U1 | 0.53987
Schaltung A-C: | [12 empty] | I4=I1-I3 | 0.0078242 | U4=I4*R4 | 0.36774
[13 empty] | I5=I4 | 0.0078242 | U5=I5*R5 | 0.17213
Werte in | Ohm | mA | mA | mA | mA | mA | mA | V | V | V | V | V
| RAC = | I ges | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5
berechnet | 91.3575 | 109.4601 | 9.4601 | 100 | 1.636 | 7.8242 | 7.8242 | 9.4601 | 10 | 0.53987 | 0.36774 | 0.17213
Leistung in mW |  |  | I1: 89.4941; I2: 1000; I3: 0.8832; I4: 2.8772; I5: 1.3468

## Lösung B-C
| R1= | 1000 | Ohm | R4= | 47 | Ohm
| R2= | 100 | Ohm | R5= | 22 | Ohm
| R3= | 330 | Ohm | UQ= | 10 | Volt
[13 empty] | Rx=R4+R5 | 69
[13 empty] | Ry=R1+R2 | 1100
[13 empty] | RBC=Rx ¦¦ Ry ¦¦ R3 | 54.253
[13 empty] | I ges =UQ / Rges | 0.18432
[13 empty] | I1=UQ / (R1+R2) | 0.0090909 | U1=I1*R1 | 9.0909
[13 empty] | I2=I1 | 0.0090909 | U2=UQ | 0.90909
[13 empty] | I3=UQ / R3 | 0.030303 | U3=UQ | 10
[13 empty] | I4=UQ / (R4+R5) | 0.14493 | U4=I4*R4 | 6.8116
Schaltung B-C: | [12 empty] | I5=I4 | 0.14493 | U5=I5*R5 | 3.1884
Werte in | Ohm | mA | mA | mA | mA | mA | mA | V | V | V | V | V
| RBC | I ges | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5
berechnet | 54.253 | 184.3215 | 9.0909 | 9.0909 | 30.303 | 144.9275 | 144.9275 | 9.0909 | 0.90909 | 10 | 6.8116 | 3.1884
Leistung in mW |  |  | I1: 82.6446; I2: 8.2645; I3: 303.0303; I4: 987.1876; I5: 462.0878